Приложение № 1

к постановлению администрации

гп Туманный Кольского района
от 12.04.2017 № 39

Состав комиссии

по проверке готовности к отопительному периоду 2017/2018 года теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии муниципального образования городское поселение Туманный

| Хватова Наталья Ивановна | - глава администрации городского поселения Туманный Кольского района (председатель комиссии) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кожина Елена Александровна | - специалист 1 категории администрации гп Туманный Кольского района (зам. председателя комиссии) |  |  |
| Члены комиссии: |  |  |  |
| Ковалевич Татьяна Васильевна | - экономист УМЖКП п. Туманный |  |  |
| Антоненко Анатолий Иванович | - генеральный директор ООО «ЭКО-ДОМ» |  |  |
| ООО «Верхнетуломская тепловая компания» | - по согласованию |  |  |
| Соверо-Западное управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору |  | - по согласованию |  |

Приложение № 2

к постановлению администрации

гп Туманный Кольского района
от 12.04.2017 № 39

Программа проведения проверки готовности

к отопительному периоду 2017/2018 года теплоснабжающих и теплосетевых организаций на территории муниципального образования

городское поселение Туманный

1. Общие положения

1.1. Целью программы проведения проверки готовности, теплоснабжающих и теплосетевых организаций на территории муниципального образования городское поселение Туманный к отопительному периоду 2017/2018 года (далее – Программа) является оценка их готовности к отопительному периоду путем проведения проверок.

1.2. Проверка проводится на предмет соблюдения обязательных требований, установленных Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Минэнерго России от 12.03.2013 года № 103.

1.3. Проверка готовности к отопительному периоду осуществляется в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций согласно приложению № 1 к Программе.

1.4. Проверка готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций проводится комиссией по проверке готовности к отопительному периоду 2017/2018 года теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии муниципального образования городское поселение Туманный (далее – Комиссия) в соответствии с приложением № 1 к настоящему постановлению.

2. Работа Комиссии

2.1. Работа комиссий осуществляется на ее заседаниях. Руководство работой комиссий осуществляется председателями комиссий.

Заседание комиссий считается правомочным, если на нем присутствуют более 50 процентов общего числа ее членов. Каждый член комиссии имеет 1 голос.

2.2. Решения комиссий принимаются простым большинством голосов членов комиссии, принявших участия в ее заседании. При равенстве голосов решение принимается председателем комиссии.

2.3. В целях проведения проверки Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводит осмотр объектов проверки.

2.4. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - Акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по форме в соответствии с приложением № 3 к Программе.

В Акте содержатся следующие выводы Комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных Комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

При устранении указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности Комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый Акт.

2.5. Ответственные лица теплоснабжающих и теплосетевых организаций представляют Комиссии документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, указанных в приложении № 2 к Программе.

3. Выдача паспорта готовности

3.1. Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - Паспорт) составляется по форме в соответствии с приложением № 4 к Программе и выдается Комиссией по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации в течение 15 дней с даты подписания Акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные Комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

3.2. Сроки выдачи Паспортов для теплоснабжающих и теплосетевых организаций – в срок до 01 ноября 2016 года.

3.3. Теплоснабжающая и теплосетевая организация, не получившая Паспорт до 01 ноября 2016 года, продолжает подготовку к отопительному периоду и устраняет указанные в Перечне замечания к выполнению (невыполнению) требований по готовности.

После уведомления Комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении Комиссии оформляется повторный Акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи Паспорта в текущий отопительный период.

Приложение № 1

к Программе проведения проверки готовности

к отопительному периоду 2017/2018 года

теплоснабжающих и теплосетевых организаций

на территории муниципального образования

городское поселение Туманный

Теплоснабжающие и теплосетевые организации на территории муниципального образования городское поселение Туманный

| № п/п | Наименование организации | Объекты, подлежащие проверке | Срок проведения проверки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ООО «Верхнетуломская тепловая компания» | Электрокотельная п. Туманный | до 15.09.2017 года |
| 2 | Унитарное муниципальное жилищно-коммунальное предприятие п. Туманный | Наружные тепловые сети | до 15.09.2017 года |

Приложение № 2

к Программе проведения проверки готовности

к отопительному периоду 2017/2018 года

теплоснабжающих и теплосетевых организаций

на территории муниципального образования

городское поселение Туманный

Требования по готовности к отопительному периоду

для теплоснабжающих и теплосетевых организаций

В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду Комиссией должны быть проверены:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

- укомплектованность указанных служб персоналом;

- обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией,

инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;

9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Законом о теплоснабжении;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

- готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

- соблюдение водно-химического режима;

- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

- наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

- наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

- проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

- наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих организаций составляется Акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в пунктах 1, 7, 9 и 10 настоящего приложения.

Приложение № 3

к Программе проведения проверки готовности

к отопительному периоду 2017/2018 года

теплоснабжающих и теплосетевых организаций

на территории муниципального образования

городское поселение Туманный

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду 2017/2018 года

__________________________      		  "_____"_______________ 2017 года

(место составление акта)              			(дата составления акта)

Комиссия, образованная _______________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________,

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии  с  программой проведения проверки   готовности к отопительному периоду от "___"_____________ 2017 года, утвержденной ______________________

_______________________________________________________________________

(Ф.И.О. руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку

готовности к отопительному периоду) с "___"____________ 2017 года по "___"____________ 2017 года в соответствии с Федеральным законом   от  27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду ___________________________________________________

_______________________________________________________________________

(полное   наименование   теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, в  отношении

которой проводилась  проверка   готовности   к   отопительному  периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду   проводилась   в   отношении следующих объектов:

1. ___________________________________________________________________

2. ___________________________________________________________________

| № п/п | Перечень требований | Результаты проверки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении |  |
| 2 | Готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения |  |
| 3 | Соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами |  |
| 4 | Наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии |  |
| 5 | Функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно: - укомплектованность указанных служб персоналом; - обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения; |  |
| 6 | Проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей |  |
| 7 | Организация контроля режимов потребления тепловой энергии |  |
| 8 | Обеспечение качества теплоносителей |  |
| 9 | Организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии |  |
| 10 | Обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Законом о теплоснабжении |  |
| 11 | Обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно: - готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи; - соблюдение водно-химического режима; - отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации; - наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей; - наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов; - наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления; - проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей; - выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения; - выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии; - наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива. |  |
| 12 | Наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями |  |
| 13 | Отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления |  |
| 14 | Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии |  |

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:_____________________________________________________________

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:_______________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду ________/_________ гг.

<*>

Председатель комиссии:   ______________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии:                ____________________________________________________                             			      (подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:          __________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

«___» ___________ 2017 года  _____________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя)  муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии в отношении которого проводилась проверка готовности к  отопительному периоду)

--------------------------------

<*> При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

Приложение № 4

к Программе проведения проверки готовности

к отопительному периоду 2017/2018 года

теплоснабжающих и теплосетевых организаций

на территории муниципального образования

городское поселение Туманный

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2017/2018 года

Выдан ____________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ (полное наименование, теплоснабжающей  организации, теплосетевой организации, в отношении которой проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих   объектов,   по   которым   проводилась   проверка готовности к отопительному периоду:

1._______________________;

2._______________________;

3._______________________;

......

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от ____________ № _________.

______________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного

органа, образовавшего комиссию по проведению проверки

готовности к отопительному периоду)

Приложение № 3

к постановлению администрации

гп Туманный Кольского района
от 12.04.2017 № 39

Программа проведения проверки готовности к отопительному

периоду 2017/2018 года потребителей тепловой энергии на территории муниципального образования городское поселение Туманный

1. Общие положения

1.1. Целью программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2017/2018 года потребителей тепловой энергии на территории муниципального образования городское поселение Туманный, теплопотребляющие установки которых подключены к централизованной системе теплоснабжения (далее – Программа) является оценка их готовности к отопительному периоду путем проведения проверок.

1.2. Проверка проводится на предмет соблюдения обязательных требований, установленных Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Минэнерго России от 12.03.2013 года № 103.

1.3. Проверка готовности к отопительному периоду осуществляется в отношении потребителей тепловой энергии согласно приложению № 1 к Программе.

1.4. Проверка готовности потребителей тепловой энергии, проводится комиссией по проверке готовности к отопительному периоду 2017/2018 года теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии муниципального образования городское поселение Туманный (далее – Комиссия) в соответствии с приложением № 1 к настоящему постановлению.

2. Работа Комиссии

2.1. Работа комиссий осуществляется на ее заседаниях. Руководство работой комиссий осуществляется председателями комиссий.

Заседание комиссий считается правомочным, если на нем присутствуют более 50 процентов общего числа ее членов. Каждый член комиссии имеет 1 голос.

2.2. Решения комиссий принимаются простым большинством голосов членов комиссии, принявших участия в ее заседании. При равенстве голосов решение принимается председателем комиссии.

2.3. При проведении проверки Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводит осмотр объектов проверки.

2.4. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - Акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по форме в соответствии с приложением № 2 к Программе.

В Акте содержатся следующие выводы Комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных Комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

При устранении указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности Комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый Акт.

2.5. Ответственные лица потребителей тепловой энергии представляют Комиссии документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, указанных в приложении № 3 к Программе.

3. Выдача паспорта готовности

3.1. Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - Паспорт) составляется по форме в соответствии с приложением № 4 к Программе и выдается Комиссией по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания Акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные Комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

3.2. Сроки выдачи Паспортов для потребителей тепловой энергии:

3.2.1. на объекты социальной сферы – не позднее 31 августа 2017 года;

3.2.2. на жилищный фонд – не позднее 15 сентября 2017 года.

3.3. Организация, не получившая Паспорт по объектам проверки в сроки установленные пунктом 3.2. настоящей Программы, продолжает подготовку к отопительному периоду и устраняет указанные в Перечне замечания к выполнению (невыполнению) требований по готовности.

После уведомления Комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении Комиссии оформляется повторный Акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи Паспорта в текущий отопительный период.

Приложение № 1

к Программе проведения проверки готовности

к отопительному периоду 2017/2018 года потребителей

тепловой энергии на территории муниципального

образования городское поселение Туманный

Потребители тепловой энергии на территории муниципального

образования городское поселение Туманный

| № п/п | Управляющие компании, ТСЖ, иные потребители | Адрес места расположения | Подключенные объекты потребления тепла | Сроки проведения проверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ООО «ЭКО-ДОМ» | п.г.т. Туманный, ул. Энергетиков, дом 8 | ул. Энергетиков, дома 4, 5, 7, 8, 9; | до 15.09.2017 года |
| 2 | КТСГЭС Филиал «Кольский» ПАО «ТГК-1» | п.г.т. Туманный, ул. Энергетиков | Гараж № 3 | до 15.09.2017 года |
| 3 | ООО «Мурманавтодор» | п.г.т. Туманный, ул. Энергетиков | Административное здание с гаражом | до 15.09.2017 года |

Приложение № 2

к Программе проведения проверки готовности

к отопительному периоду 2017/2018 года потребителей

тепловой энергии на территории муниципального

образования городское поселение Туманный

Требования по готовности к отопительному периоду

для потребителей тепловой энергии

В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду Комиссией должны быть проверены:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с установленными критериями.

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в подпунктах 8, 13, 14 и 17 настоящих требований.

Приложение № 3

к Программе проведения проверки готовности

к отопительному периоду 2017/2018 года потребителей

тепловой энергии на территории муниципального

образования городское поселение Туманный

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду 2017/2018 года

__________________________      		  "_____"_______________ 2017 года

(место составление акта)              			(дата составления акта)

Комиссия, образованная _____________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________,

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду от «___» ______________ 2017 года, утвержденной ____________________

_______________________________________________________________________

(Ф.И.О. руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности

к отопительному периоду)

с «___» __________2017 года по «___» _________ 2017 года в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду ________________________

_______________________________________________________________________

(полное   наименование   потребителя тепловой   энергии,   в отношении которого

проводилась  проверка   готовности   к   отопительному  периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду   проводилась   в   отношении следующих объектов:

1.___________________________________________________________________

2.___________________________________________________________________

3. __________________________________________________________________

| № п/п | Перечень требований | Результаты проверки |
| --- | --- | --- |
| 1 | устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок |  |
| 2 | проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок |  |
| 3 | разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению |  |
| 4 | выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения |  |
| 5 | состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии |  |
| 6 | состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов |  |
| 7 | состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов |  |
| 8 | наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии |  |
| 9 | работоспособность защиты систем теплопотребления |  |
| 10 | наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности |  |
| 11 | отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией |  |
| 12 | плотность оборудования тепловых пунктов |  |
| 13 | наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов |  |
| 14 | отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель |  |
| 15 | наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок |  |
| 16 | проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность |  |
| 17 | надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с установленными критериями |  |

В ходе проведения проверки готовности к отопительному  периоду   комиссия установила:_____________________________________________________________

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности  к  отопительному периоду:_______________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду ________/_________ гг.

<*>

Председатель комиссии:   ______________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии:                ____________________________________________________                             			      (подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:          __________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

«___» ___________ 2017 года  _____________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя)  муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии в отношении которого проводилась проверка готовности к  отопительному периоду)

--------------------------------

<*> При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

Приложение № 4

к Программе проведения проверки готовности

к отопительному периоду 2017/2018 года потребителей

тепловой энергии на территории муниципального

образования городское поселение Туманный

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2017/2018 года.

Выдан ____________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ (полное наименование потребителя тепловой энергии, в отношении которого

проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих   объектов,   по   которым   проводилась   проверка готовности к отопительному периоду:

1._______________________;

2._______________________;

3._______________________;

......

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от __________ № _________.

______________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного

органа, образовавшего комиссию по проведению проверки

готовности к отопительному периоду)